## Лист1
Кабель | Барабан | Серия барабана | Нетто | Брутто | Длина | Местонахождение
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 24РП 335 | 0.98 | 1.162 | 0.934 | склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 24ВП 080 | 1.056 | 1.326 | 0.869 | склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Бухта | 24АП 245** | 0.077 | 0.077 | 0.05 | склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Тип 18а | 24АП 245 | 1.75 | 2.131 | 1.13 | склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1 | Тип 18а | 24АП 238 | 1.258 | 1.568 | 0.685 | склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 24АП 256 | 2.489 | 3.06 | 1.027 | склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 24АП 197 | 2.982 | 3.65 | 1.035 | склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | тип 22а | 24АП 317 | 3.292 | 3.882 | 1.003 | склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 24АП 202 | 3.31 | 4.09 | 0.813 | склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 24АП 329 | 1.654 | 1.91 | 0.317 | склад У
Кабель АВБШв 4х10ок(N)-0,66 | тип 16(950) | 23ВЧ 176 | 1.812 | 2.06 | 2.683 | склад Т
Кабель АВБШв 4х10ок(N)-0,66 | тип 16а | 23ВТ 182 | 0.385 | 0.595 | 0.66 | склад Т
Кабель АВБШв 4х16ок(N)-0,66 | тип 16(950) | 23ВЧ 166 | 1.652 | 1.911 | 2.06 | склад Т
Кабель АВБШв 4х16ок(N)-0,66 | тип 16(950) | 23ВЧ 167 | 0.986 | 1.148 | 1.211 | склад Т
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 | тип 14а | 23Б3П 623* | 0.276 | 0.466 | 0.25 | склад Т
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 23Б3Т 882 | 1.181 | 1.394 | 1.08 | склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 23АП 929 | 0.223 | 0.433 | 0.169 | склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 23Б3Т 883 | 1.262 | 1.5 | 1.005 | склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 23ВТ 441 | 1.278 | 1.507 | 1.015 | склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 24ВП 076 | 1.193 | 1.425 | 0.826 | склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 24ВП 077 | 1.288 | 1.61 | 0.889 | склад Т
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 24АП 271 | 1.615 | 2.025 | 1.035 | склад Т
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 24АП 273 | 1.579 | 1.973 | 0.997 | склад Т
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 354 | 2.162 | 2.762 | 1.445 | склад У
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Бухта | 22АП 388** | 0.085 | 0.085 | 0.057 | склад Т
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 22АП 389 | 0.286 | 0.666 | 0.191 | склад Т
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | тип 20а | 24АП 599 | 2.585 | 3.15 | 1.371 | склад У
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | тип 20а | 23АЧ 603 | 2.619 | 3.246 | 1.37 | склад У
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | тип 20а | 22АЧ 304 | 0.483 | 0.913 | 0.257 | склад Т
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | тип 20а | 1АТ 1406 | 0.396 | 0.826 | 0.211 | склад Т
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | тип 14а | 23АТ 609* | 0.678 | 0.868 | 0.361 | склад Т
Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 23АЧ 406 | 2.67 | 3.26 | 1.075 | склад Т
Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 23АЧ 408 | 2.725 | 3.325 | 1.088 | склад Т
Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 23АТ 545 | 1.375 | 1.805 | 0.571 | склад Т
Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | тип 16а | 22АЧ 348* | 0.597 | 0.807 | 0.248 | склад Т
Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | тип 22а(1300) | 23АТ 1080 | 3.191 | 3.833 | 1.122 | склад У
Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | тип 16а | 22АЧ 1229* | 0.622 | 0.832 | 0.222 | склад Т
Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | тип 22а (1300) | 23АВ 1021 | 1.927 | 2.31 | 0.211 | склад Т
Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | тип 22а(1300) | 23АТ 1234 | 1.704 | 2.036 | 0.594 | склад У
Кабель АВБШв 4х150мс(N)-1 | тип 18а | 23АЧ 398* | 1.439 | 1.819 | 0.426 | склад Т
Кабель АВБШв 4х150мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 402 | 2.945 | 3.564 | 0.872 | склад У
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 1АТ 531 | 0.886 | 1.536 | 0.202 | склад Т
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 | тип 20а | 1АЧ 1106* | 1.153 | 1.583 | 0.263 | склад Т
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 22АЧ 753 | 1.039 | 1.639 | 0.237 | склад У
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 1155 | 3.515 | 4.165 | 0.77 | склад У
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 1156 | 3.57 | 4.195 | 0.777 | склад У
Кабель АВБШв 4х185ос(N)-1 | тип 22а | 1Б2Т 868 | 0.955 | 1.625 | 0.243 | склад У
Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 24АП 1063 | 3.26 | 3.98 | 0.611 | склад У
Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 24АП 1060 | 3.3 | 3.98 | 0.605 | склад У
Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 24АП 439 | 1.933 | 2.347 | 0.355 | склад У
Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 24АП 440 | 1.959 | 2.371 | 0.358 | склад У
Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 1163 | 2.128 | 2.531 | 0.43 | склад У
Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 1067 | 3.386 | 4.115 | 0.671 | склад У
Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 1066 | 1.81 | 2.193 | 0.367 | склад У
Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 24АП 1097 | 3.23 | 3.97 | 0.659 | склад У
Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 733 | 2.892 | 3.566 | 0.618 | склад У
Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 20а | 23АТ 702* | 1.153 | 1.803 | 0.246 | склад Т
Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 734 | 2.873 | 3.54 | 0.619 | склад У
Провод СИП-2 2х25+1х35-0,6/1 | тип 16а | 1СВ 150 | 0.779 | 0.989 | 2.577 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 407 | 0.874 | 1.069 | 2.22 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 749 | 0.702 | 0.912 | 1.768 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | тип 14а | 22СТ 751* | 0.343 | 0.533 | 0.865 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х50-0,6/1 | тип 16а | 23СП 1353 | 0.859 | 1.084 | 1.936 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х50-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 406 | 0.888 | 1.091 | 2.016 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1 | тип 16а | 23СЧ 002 | 0.622 | 0.832 | 1.34 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1 | тип 14а | 23СТ 1361* | 0.168 | 0.358 | 0.362 | склад Т
Провод СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1 | Тип 14а (только для отмотки) | 23СТ 1282* | 0.191 | 0.321 | 0.397 | склад Т
Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 | тип 16а | 23СВ 662 | 0.774 | 0.984 | 1.266 | склад Т
Провод СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 405 | 0.851 | 1.054 | 1.667 | склад Т
Провод СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 | тип 16а | 22СЧ 1432 | 0.856 | 1.106 | 1.626 | склад Т
Провод СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 | тип 16а | 23СП 1038 | 0.843 | 1.093 | 1.619 | склад Т
Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | тип 16а | 22СЧ 1439 | 0.885 | 1.155 | 1.565 | склад Т
Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 1799 | 0.684 | 0.894 | 1.246 | склад Т
Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | Тип 14а (только для отмотки) | 23СТ 981 | 0.348 | 0.478 | 0.525 | склад Т
Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | тип 16а | 23СП 1462 | 0.876 | 1.095 | 1.314 | склад Т
Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | тип 16а | 23СЧ 941 | 0.866 | 1.096 | 0.75 | склад Т
Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | тип 16а | 22СЧ 282 | 0.845 | 1.103 | 0.716 | склад Т
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 | тип 18а | 23СТ 1234 | 1.14 | 1.383 | 1.146 | склад Т
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 | тип 18а | 23СВ 624 | 0.38 | 0.76 | 0.382 | склад Т
Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | тип 18а | 22СЧ 1230 | 1.309 | 1.789 | 0.411 | склад Т
Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 201 | 0.615 | 0.765 | 0.576 | склад Т
Провод СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 18а | 24СП 381 | 1.31 | 1.73 | 1.125 | склад Т
Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 18а | 24СП 1400 | 1.342 | 1.744 | 1.095
Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 18а | 24СП 1401 | 1.34 | 1.75 | 1.095 | склад У
Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 18а | 24СП 1438 | 1.396 | 1.791 | 1.139 | склад У
Провод СИП-3 1х50-20 | тип 16а | 23СЧ 273 | 1.039 | 1.283 | 5.579 | склад Т
Провод СИП-3 1х50-20 | тип 16а | 23СЧ 275 | 1.035 | 1.275 | 5.548 | склад Т
Провод СИП-3 1х50-20 | тип 14а | 23СЧ 283* | 0.219 | 0.409 | 1.109 | склад Т
Провод СИП-3 1х50-20 | тип 16а | 23СЧ 293 | 1.089 | 1.274 | 5.536 | склад Т
Провод СИП-3 1х50-20 | тип 16а | 23СЧ 295 | 1.09 | 1.29 | 5.551 | склад Т
Провод СИП-3 1х70-20 | Тип 16а | 24СП 717 | 1.21 | 1.47 | 1.15 | склад Т
Провод СИП-3 1х70-20 | тип 14а | 24СП 638* | 0.249 | 0.379 | 1 | склад Т
Провод СИП-3 1х70-20 | тип 14а | 24СП 647* | 0.255 | 0.34 | 1 | склад Т
Провод СИП-3 1х120-20 | тип 14г | 24СП 973 | 0.406 | 0.666 | 1.152 | склад Т
Провод СИП-3 1х120-20 | тип 16а | 24СП 974 | 0.459 | 0.594 | 1.124 | склад Т
Провод СИП-3 1х120-20 | тип 16а | 24СП 587 | 0.765 | 0.862 | 1.844 | склад Т
Провод СИП-4 2x16-0,6/1 | тип 16а | 1СЧ 868 | 0.429 | 0.639 | 3.289 | склад Т
Провод СИП-4 2x16-0,6/1 | тип 16а | 22СП 1313 | 0.576 | 0.78 | 0.515 | склад Т
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 423 | 0.754 | 0.944 | 6.005 | склад Т
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 422 | 0.771 | 0.953 | 6.1 | склад Т
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 529 | 0.773 | 0.945 | 6.002 | склад Т
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 593 | 0.75 | 0.927 | 5.947 | склад Т
Провод СИП-4 2x25-0,6/1 | тип 16а | 22СВ 822 | 0.677 | 0.86 | 3.247 | склад У
Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | тип 10а | 24СП 763 | 0.199 | 0.296 | 0.798 | склад Т
Провод СИП-4 4х25-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 1110 | 0.401 | 0.49 | 1.001 | склад Т
Провод СИП-4 4х25-0,6/1 | тип 16а | 23СП 1355 | 0.902 | 1.126 | 2.462 | склад Т
Провод СИП-4 4х35-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 404 | 0.888 | 1.083 | 1.856 | склад Т
Провод СИП-4 4х35-0,6/1 | тип 16а | 23СВ 664 | 0.821 | 1.031 | 1.71 | склад Т
Провод СИП-4 4х35-0,6/1 | тип 16а | 23СП 1774 | 0.83 | 1.047 | 1.735 | склад Т
Провод СИП-4 4х50-0,6/1 | тип 16а | 22СЧ 325 | 0.827 | 0.981 | 1.095 | склад Т
Провод СИП-4 4х50-0,6/1 | тип 16а | 22СЧ 326 | 0.862 | 1.082 | 1.315 | склад У
Провод СИП-4 4х50-0,6/1 | тип 16а | 22СЧ 328 | 0.903 | 1.107 | 1.35 | склад У
Провод СИП-4 4х70-0,6/1 | тип 18а | 23СП 1695 | 1.339 | 1.761 | 1.446 | склад Т
Провод СИП-4 4х70-0,6/1 | тип 18а | 23СП 1708 | 1.338 | 1.763 | 1.443 | склад Т
Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | тип 18а | 24СП 865 | 1.34 | 1.7 | 1.11 | склад Т
Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | тип 14а | 23СВ 680* | 0.497 | 0.687 | 0.409 | склад Т
Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | тип 18а | 22СЧ 279 | 0.358 | 0.738 | 0.295 | склад Т
Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | тип 18а | 23СП 1692 | 1.048 | 1.428 | 0.863 | склад Т
Провод СИП-4 4х120-0,6/1 | тип 18а | 24СП 934 | 1.365 | 1.72 | 0.886 | склад Т